РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2026 г. № 661

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ МО «КАРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки и оценки обеспечения готовности к предстоящему отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Карачевский муниципальный район Брянской области» и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки и оценки готовности к предстоящему отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, на территории МО «Карачевский муниципальный район Брянской области» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреблений тепловой энергии МО «Карачевский муниципальный район Брянской области» согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Карачевского района.

5 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Карачевского района Д. Н. Аксютина.

| Глава администрации Карачевского района | Р. А. Егоров |
| --- | --- |
| Согласовано: Заместитель главы администрации Карачевского района Д. Н. Аксютин Юрист Н.Г. Романенко |  |
| Исп.: И.С. Кириллова |  |

Приложение №1

к постановлению администрации

Карачевского района

От _________________

Состав

комиссии по проведению проверки и оценки обеспечения готовности к предстоящему отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Карачевский муниципальный район Брянской области».

Председатель комиссии:

– Д. Н. Аксютин – заместитель главы администрации Карачевского района;

Заместитель председателя комиссии:

– А. Г. Стариков – начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Карачевского района;

Секретарь комиссии:

– И.С. Кириллова – ведущий специалист строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Карачевского района;

Члены комиссии:

– Егоров Е. В. – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Карачевского района;

– Егорова С. Г. – начальник районного управления образования администрации Карачевского района;

– Рылова Л. В. – начальник отдела культуры администрации Карачевского района;

– Корсиков Д. А. – заведующий сектором муниципального контроля администрации Карачевского района;

– Девятченков А.Н. – начальник участка ПУ ГУП Карачевского участка «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию);

– Мамчур Э.О. –начальник РЭС главный энергетик АО "Карачевский завод "Электродеталь"

– Бугеря А. Ю. – главный энергетик АО «МЕТАКЛЭЙ».

– Черняев Р. В. – генеральный директор ООО «Норд-Строй» (по согласованию);

-  Рухля И.В.- заместитель генерального директора ООО «Управдом»

– Виноградов А. В. – начальник ООПН по Брянской и Орловской областям Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию);

– Прудников А. В. – начальник отдела ГЭН по Брянской области (по согласованию);

– Краев И. В. – начальник Карачевской РЭС филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» центральный (по согласованию);

– Потапкина А. В. – начальник отдела инспекционной работы, надзора и мониторинга жилищного фонда ГЖИ Брянской области (по согласованию).

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

# Карачевского района

От________________

Положение

о комиссии по проведению  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых  организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Карачевский муниципальный район Брянской области».

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению оценки обеспечения  готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Карачевский муниципальный район Брянской области» определяет порядок работы комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы (далее – Комиссия и Положение).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечении готовности к отопительному периоду» и настоящим Положением.

## 2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности   объектов теплоснабжения, объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду.

2.2. Для реализации, возложенной на нее задачи Комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1. Осуществляет     выездные   и  (или)     камеральные      проверки  выполнения  требований в соответствии с  Правилами обеспечения  готовности    к отопительному периоду, утвержденных  приказом  Министерства энергетики Российской   Федерации от 13.11.2024 года № 2234.

2.2.2. Осуществляет контроль за ходом подготовки объектов теплоснабжения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной  сферы,  находящихся на территории Карачевского района к работе в предстоящий отопительный период.

2.2.3. Информирует заинтересованные предприятия и организации о деятельности Комиссии.

## 3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных на нее задач и функций Комиссия имеет право:

3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у теплоснабжающих организаций, управляющих компаниях, потребителей тепловой энергии, у структурных подразделений, документы, сведения, подтверждающие выполнение требований по готовности предприятий, организаций и объектов к отопительному периоду.

3.1.2.  Заслушивать на своих заседаниях представителей учреждений и организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.1.3.Привлекать по согласованию к участию в своей работе представителей единой теплоснабжающей организации, а также представителей предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности являющихся потребителями тепловой энергии.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

## 4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Членами Комиссии являются:

-  представители Администрации Карачевского района;

по согласованию;

-  представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- представители единой теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены    к системе теплоснабжения.

- представитель Государственной жилищной инспекции Брянской области.

--представитель АО «Газпром газораспределение Брянск», осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, в которых установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование.

4.3. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке обеспечения готовности и подведению итогов в отношении каждого объекта оценки готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

4.6. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

4.7.Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

## 5. Порядок работы комиссии

5.1. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;

- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;

- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;

- открытие и ведение заседания Комиссии;

- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

5.2. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

5.3. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;

- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;

- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

5.4. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

5.5. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов.

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

Приложение №3

К постановлению администрации

Карачевского района

______________________

Программа проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии МО                 « Карачевский муниципальный района Брянской области»

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Карачевского муниципального района Брянской области  (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии).

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ);

- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 года, регистрационный № 80417 (далее - Правила).

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.

4. Работа комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Карачевского муниципального района Брянской области (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График).

4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно Приложению № 2 к Программе.

4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией Карачевского муниципального района Брянской области.

5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации Карачевского муниципального района Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 2 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее -Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Карачевского муниципального района Брянской области осуществляется единой теплоснабжающей организацией ГУП «Брянсккоммунэнерго».

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными ГУП «Брянсккоммунэнерго», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ГУП «Брянсккоммуеэнерго» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил.

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

7.1. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Карачевского муниципального района Брянской области расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

7.2. В отношении теплоснабжающей организации Карачевский участок ГУП  «Брянсккоммунэнерго» расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.

9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе.

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

12. Срок составления акта определяется заместителем главы администрации Караческого муниципального района Брянской области в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 октября - для теплоснабжающих организаций.

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Карачевского муниципального района Брянской области в срок до 1 декабря 2026 года.

15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

18. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Карачевский муниципальный район Брянской области»

График проведения оценки готовности к отопительному периоду

2026 – 2027 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения оценки обеспечения готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд | 105 | с 10.08.2026 по 08.09.2026 |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 51 | с 10.08.2026 по 08.09.2026 |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения | 11 | с 10.08.2026 по 08.09.2026 |
| 2.2 | Учреждения образования | 24 | с 10.08.2026 по 08.09.2026 |
| 2.3 | Учреждения культуры | 11 | с 10.08.2026 по 08.09.2026 |
| 2.4 | Учреждения социальной защиты населения | 4 | с 10.08.2026 по 08.09.2026 |
| 2.5 | Прочие потребители | 1 | с 10.08.2026 по 08.09.2026 |
| Итого (потребители тепловой энергии) |  | 156 |  |
| 4. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации | 3 | с 15.08.2026 по 15.09.2026 |

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Карачевский муниципального  район Брянской области»

Перечень

Теплоснабжающих, теплосетевых  организаций и потребителей тепловой энергии,

в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименований предприятий, организаций, учреждений, объектов |
| --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |  |
| 1. | Карачевский участок ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 2 | АО «Карачевский завод «Электродеталь» |
| 3 | АО «МЕТАКЛЭЙ» |
| Потребители тепловой энергии |  |
| Учреждения здравоохранения |  |
| 1 | ГБУЗ "Карачевская ЦРБ» |
|  | -Главный корпус |
|  | - Детское отделение больницы |
|  | - Инфекционное отделение |
|  | - Детская поликлиника |
|  | - Взрослая поликлиника |
|  | - Патологоанатомическое отделение |
|  | - Дезинфекторская |
|  | -Офис врача общей практики в п.Согласие |
|  | - ФАП в с. Вельяминова |
|  | -ФАП в п. Теплое |
| 2. | Областная психиатрическая больница № 3 в д.Жиркино Карачевского района. |
|  | Учреждения образования |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №5 г. Карачева |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бошинская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вельяминовская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дроновская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дружбинская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ревенская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №4 г. Карачева |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени А.М. Горького" г. Карачева Брянской области |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа имени С.М. Кирова" г. Карачева |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тепловская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Трыковская средняя общеобразовательная школа Карачевского района Брянской области |
| 14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №10 «Мишутка» г. Карачева |
| 15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 «Светлячок» |
| 16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №7 «Аленка» г.Карачева |
| 17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №12 комбинированного вида «Золотая рыбка» |
| 18 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 «Аленький цветочек» |
| 19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 "Журавлик" г. Карачева |
| 20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 Родничок |
| 21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" |
| 22 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Карачевская детско-юношеская спортивная школа» |
| 23 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Карачевский дом детского творчества |
| 24 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Карачевская детская школа искусств имени В.Ф.Кольцова» |
|  | Учреждения культуры |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карачевская межпоселенческая районная библиотека имени Баранских Н.Н и Н.В.» |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карачевский районный Дом культуры» |
|  | -МБУК «Березовский поселенческий дом культуры» |
|  | -МБУК «Вельяминовский поселенческий дом культуры» |
|  | -МБУК «Песоченский поселенческий дом культуры» |
|  | -МБУК «Тепловский поселенческий дом культуры» |
|  | -МБУК « Согласинский дом культуры» |
|  | -МБУК « Трыковский дом культуры» |
|  | -МБУК «Дроновский сельский дом культуры» |
|  | -МБУК «Дунаевский поселенческий дом культуры» |
|  | -МБУК «Купринский сельский дом культуры» |
|  | Учреждения социальной защиты населения |
| 1 | ГБСУСОН Брянской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Карачевского района» |
| 2 | ГУСО "Социальный приют для детей и подростков Карачевского района» |
| 3 | ГБУ КЦСОН Карачевского района. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в п.Теплое. |
| 4 | ГБСУ СОН "Карачевский психоневрологический интернат» в д.Вереща. |
|  | Прочие объекты |
| 1 | МБУМО «Карачевского района» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|  | Управляющая компания ООО «Управдом» |
| 1. | г. Карачев, ул.Володарского д.84 - |
| 2 | г. Карачев, ул.Горького д.4 |
| 3 | г. Карачев, Горького 19А |
| 4 | г. Карачев, ул.Дзержинского д.1 |
| 5 | г. Карачев, ул.Дзержинского д.6 |
| 6 | г. Карачев, ул.К.Либкнехта д.25 |
| 7 | г. Карачев, ул.К.Либкнехта д.29 |
| 8 | г. Карачев, ул.К.Либкнехта д.31 |
| 9 | г. Карачев, ул.К.Маркса д.1 |
| 10 | г. Карачев, ул.К.Маркса д.18 |
| 11 | г. Карачев,ул.Кузнечная д.2 |
| 12 | г. Карачев, ул.Кузнечная д.2В |
| 13 | г. Карачев, ул.Кузнечная д.2/1 |
| 14 | г. Карачев,ул.Кузнечная д.2 |
| 15 | г. Карачев, ул.Ленина д.28 |
| 16 | г. Карачев, ул.Ленина д.32 |
| 17 | г. Карачев, ул.Ленина д.34 |
| 18 | г. Карачев, ул.Ленина д.51-А |
| 19 | г. Карачев, ул.Ленина д.53 |
| 20 | г. Карачев, ул.Луначарского д.195 |
| 21 | г. Карачев, ул.Луначарского д.197 |
| 22 | г. Карачев, ул.Луначарского д.199 |
| 23 | г. Карачев, ул.Луначарского д.201 |
| 24 | г. Карачев, ул.Октябрьская д.96 |
| 25 | г. Карачев, ул.Октябрьская д.98 |
| 26 | г. Карачев, ул.Октябрьская д.100 |
| 27 | г. Карачев, ул.Октябрьская д.102 |
| 28 | г. Карачев, ул.Октябрьская д.104 |
| 29 | г. Карачев, ул.Октябрьская д.106 |
| 30 | г. Карачев, ул.Первомайская д.92 |
| 31 | г. Карачев, ул.Первомайская д.94 |
| 32 | г. Карачев, ул.Первомайская д.96 |
| 33 | г. Карачев, ул.Первомайская д.121 |
| 34 | г. Карачев, ул.Первомайская д.123 |
| 35 | г. Карачев, ул.Первомайская д.125 |
| 36 | г. Карачев, ул.Первомайская д.127 |
| 37 | г. Карачев, ул.Первомайская д.139 |
| 38 | г. Карачев, ул.Первомасйкая д.141 |
| 39 | г. Карачев, ул.Первомайская д.145 |
| 40 | г. Карачев, ул.Первомайская д.147 |
| 41 | г. Карачев, ул.Первомайская д.109 |
| 42 | г. Карачев, ул.Пролетарская д.1 |
| 43 | г. Карачев, ул.Пролетарская д.11 |
| 44 | г. Карачев, ул.Пролетарская д.2-в |
| 45 | г. Карачев, ул.Свердлова д.1 |
| 46 | г. Карачев, ул.Свердлова д.3 |
| 47 | г. Карачев, ул.Свердлова д.31 |
| 49 | г. Карачев, ул.Советская д.47 |
| 50 | г. Карачев, ул.Советская д.49 |
| 51 | г. Карачев, ул.Советская д.53-А |
| 52 | г. Карачев, ул.Советская д.57 |
| 53 | г. Карачев, ул.Советская д.62 |
| 54 | г. Карачев, ул.Свердлова д.1 |
| 55 | г. Карачев, ул.Свердлова д.3 |
| 56 | г. Карачев, ул.Свердлова д.31 |
| 57 | г. Карачев, ул.Тургенева д.5 |
| 58 | г. Карачев, ул.Тургенева д.7 |
| 59 | г. Карачев, ул.Тургенева д.9 |
| 60 | г. Карачев, ул.Тургенева д.23 |
| 61 | г. Карачев, ул.Урицкого д.58 |
| 62 | г. Карачев, ул.Урицкого д.60 |
| 63 | г. Карачев, ул.Урицкого д.65-А |
| Управляющая компания ООО «МАНФЭ» |  |
| 1 | . Карачев, ул. Карла Маркса, д 75 |
| 2 | г. Карачев, ул. Кузнечная, д.2г |
| 3 | г. Карачев, ул.Советская д.68 |
| 4 | г. Карачев, ул.Тургенева, д. 34 |
| 5 | г. Карачев, ул.50 лет Октября д.78 |
|  | Управляющая компания ООО «НОРД СТРОЙ» |
| 1 | г. Карачев, ул. Горького, д.2а |
| 2 | г. Карачев, ул.Горького д.2 |
| 3 | Г.Карачев, ул.Горького 19в |
| 4 | г. Карачев, ул.К.Либкнехта д.2-А |
| 5 | г. Карачев, ул.К.Либкнехта д.2-Б |
| 6 | г. Карачев, ул.Первомайская д.217 |
| 7 | г. Карачев, ул.Первомайская д.90Б |
| 8 | г. Карачев, ул.Советская д.72 |
| 9 | г. Карачев, ул.Советская д.74 |
| 10 | г. Карачев, ул.Советская д.76 |
| 11 | г. Карачев, ул.Тургенева д.3 |
| 12 | г. Карачев, ул.Урицкого д.2/1 |
| 13 | г. Карачев, ул.Урицкого д.65 |
| 14 | д. Мальтино, ул.Привокзальная д.2-А/1 |
|  | Управляющая компания ООО «УК Вельяминовская» |
| 1 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.17 |
| 2 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.18 |
| 3 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.19 |
| 4 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.20 |
| 5 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.21 |
| 6 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.22 |
| 7 | с..Вельяминова,ул.Садовая,д.23 |
| 8 | с.Вельяминова,ул.Садовая,24 |
| 9 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.25 |
| 10 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.26 |
| 11 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.27 |
| 12 | с.Вельяминова,ул.Садовая,д.28 |
| 13 | с.Вельяминова,ул.Октябрьская,д.13 |
| 14 | с.Вельяминова,ул.Октябрьская,д.14 |
| 15 | с.Вельяминова,ул.Октябрьская,д.15 |
| 16 | с.Вельяминова,ул.Октябрьская,д.16 |
| 17 | с.Вельяминова,ул.Октябрьская.д.17 |
| 18 | с.Вельяминова,ул.Октябрьская,д.18 |
| 19 | с.Вельяминова,ул.3я Школьная,д.6 |
| 20 | с.Вельяминова,ул.3я Школьная,д.8 |
| Товарищество собственников жилья «МИР» |  |
| 1 | г. Карачев ,ул. Карла Маркса, д. 20 |
|  | Жилищно-строительный кооператив ЖСК -5 |
| 1 | г. Карачев, ул. К.Либкнехта д.27 |
|  | Товарищество собственников недвижимости ТСН –Ленина 49 |
| 1 | Г. Карачев, ул. Ленина , д.49 |

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  МО « Карачевский муниципальный район Брянской области»

Акт № _____

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

г. Карачев «____»___________2026 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации Карачевского муниципального района Брянской  области  от  «____» ____________ 2026 г. № ____,

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденную постановлением администрации Карачевского муниципального района Брянской области от «____» _______________ 2026 г. № _____.

В период с «____» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов) |
| --- | --- |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:	______________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:	_____________/________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:	_____________/________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________/________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________/________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2026 г. ______________________________________________

_________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевой организаций и потребителей тепловой энергии на территории Карачевского муниципального района Брянской  области

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАСПОРТ

Обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Выдан

_________________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________;

2. _____________________________;

3. _____________________________;

№№ ___________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

от______________ № ______

__________________________________________________________________________

(подпись главы Карачевского муниципального района  Брянской  области, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1 В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 
2026-2027 годов, а также в целях обеспечения готовности к безаварийной работе объектов теплоснабжения теплоснабжающие организации, теплосетевые организации обязаны выполнить следующие требования:

1.2 Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.

1.3 Провести наладку принадлежащих им тепловых сетей.

1.4 Осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии.

1.5 Обеспечить качество теплоносителей.

1.6 Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии.

1.7 Обеспечить проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции.

1.8 Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

1.9 Выполнить мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации.

1.10 Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

1.11 Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны.

1.12 Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил).

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии, перечисленные в пунктах 1.3-1.5 приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», обязаны на постоянной основе:

    - Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ:

- акты промывки теплопотребляющих установок, проведенные в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации;

- акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения;

- акты проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

- акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления;

- организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО;

- паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);

- выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

- акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

    - Обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии:

- акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;

- подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

    - Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель:

- копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

    - Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ:

- акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности;

- акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.

    - В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170:

- акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания;

- акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

    - Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду:

- план подготовки к отопительному периоду п. 3 Правил.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Сроки выдачи Паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципального образования.